云南省质	量技术监督局文件

云质监局函〔2017〕104号

云南省质量技术监督局关于认真做好           计量器具强制检定工作的通知

各州（市）质量技术监督局，各法定计量检定机构，各相关单位：

为切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，财政部、国家发展改革委联合下发了《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税[2017]20号）。通知要求自2017年4月1日起，停征计量收费（即行政审批和强制检定收费），现就停征强制检定收费后认真做好强制检定工作提出如下要求，请各单位遵照执行。

- 一、本次强制检定收费停征范围为《计量法》第九条规定的社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具（见附件1）。

- 二、强制检定计量器具使用单位和个人在申请检定时，需向所报/送的法定计量检定机构提交《申请强制检定计量器具检定自我承诺书》（见附件2）和相关证明材料。各法定计量检定机构在业务受理时，必须严格审核把关。

- 三、各法定计量检定机构对报/送检的强制检定计量器具不能以任何理由拒检，并严格按照检定规程实施免费检定。对非强制检定计量器具的检定/校准/测试，按照相关规定执行。

- 四、强制检定计量器具的检定原则上由辖区内法定计量检定机构承担，跨区域报/送检须由当地州（市）质量技术监督局出具相关证明。

- 五、申请强制检定计量器具检定的单位和个人对法定计量检定机构审核结果有异议，可向当地州（市）质量技术监督局申请复核确认。

- 六、各法定计量检定机构每季度末填写《强制检定计量器具检定工作情况统计表》（见附件3），分别报云南省质量技术监督局和当地州（市）质量技术监督局。

- 七、各州（市）质量技术监督局要加强强制检定计量器具的监督管理工作，建立完善强制检定计量器具台帐（库），督促强制检定计量器具使用单位和个人按时报/送检，努力提高强制检定计量器具的受检率，切实维护国家和人民的利益，促进经济社会健康有序发展。

附件：1.中华人民共和国强制检定的工作计

量器具明细目录

2.申请强制检定计量器具检定自我承诺书

云南省质量技术监督局

2017年5月3日

附件１

中华人民共和国

强制检定的工作计量器具明细目录

1、尺：竹木直尺、套管尺、钢卷尺、带锤钢卷尺、铁路轨距尺；

2、面积计：皮革面积计；

3、玻璃液体温度计：玻璃液体温度计；

4、体温计：体温计；

5、石油闪点温度计：石油闪点温度计；

6、谷物水分测定仪：谷物水分测定仪；

7、热量计：热量计；

8、砝码：砝码、链码、增铊、定量铊；

9、天平：天平；

10、秤：杆秤、戥秤、案秤、台秤、地秤、皮带秤、吊秤、电子秤、行李秤、邮政秤、计价收费专用秤、售粮机；

11、定量包装机：定量包装机、定量灌装机；

12、轨道衡：轨道衡；

13、容重器：谷物容重器；

14、计量罐、计量罐车：立式计量罐、卧式计量罐、球形计量罐、汽车计量罐车、铁路计量罐车、船舶计量仓；

15、燃油加油机：燃油加油机；

16、游体量提：游体量提；

17、食用油售油器：食用油售油器；

18、酒精计：酒精计；

19、密度计：密度计；

20、糖量计：糖量计；

21、乳汁计：乳汁计；

22、煤气表：煤气表；

23、水表：水表；

24、流量计：液体流量计、气体流量计、蒸气流量计；

25、压力表：压力表、风压表、氧气表；

26、血压计：血压计、血压表；

27、眼压计：眼压计；

28、出租汽车里程计价表：出租汽车里程计价表；

29、测速仪：公路管理速度监测仪；

30、测振仪：振动监测仪；

31、电度表：单相电度表、三相电度表、分时记录电度表；

32、测量互感器：电流互感器、电压互感器；

33、绝缘电阻、接地电阻测量仪：绝缘电阻测量仪、接地电阻测量仪；

34、场强计：场强计；

35、心、脑电图仪：心电图仪、脑电图仪；

36、照射量计（含医用辐射源）：照射量计、医用辐射源；

37、电离辐射防护仪：射线监测仪、照射量率仪、放射性表面污染仪、个人剂量计；

38、活度计：活度计；

39、激光能量、功率计（含医用激光源）：激光能量计、激光功率计、医用激光源；

40、超声功率计（含医用超声源）：超声功率计、医用超声源；

41、声级计：声级计；

42、听力计：听力计；

43、有害气体分析仪：CO分析仪、CO2分析仪、SO2分析仪、测氢仪、硫化氢测定仪；

44、酸度计：酸度计、血气酸碱平衡分析仪；

45、瓦斯计：瓦斯报警器、瓦斯测定仪；

46、测汞仪：汞蒸气测定仪；

47、火焰光度计：火焰光度计；

48、分光光度计：可见光分光光度计、紫外分光光度计、红外分光光度计、荧光分光光度计、原子吸收分光光度计；

49、比色计：滤光光电比色计、荧光光电比色计；

50、烟尘、粉尘测量仪：烟尘测量仪、粉尘测量仪；

51、水质污染监测仪：水质监测仪、水质综合分析仪、测氰仪、溶氧测定仪；

52、呼出气体酒精含量探测器：呼出气体酒精含量探测器；

53、血球计数器：电子血球计数器；

54、屈光度计：屈光度计；

55、电子计时计费装置：电话计时计费装置；

56、棉花水份测量仪：棉花水份测量仪；

57、验光仪：验光仪、验光镜片组；

58、微波辐射与泄漏测量仪：微波辐射与泄漏测量仪；

59、燃气加气机：燃气加气机；

60、热能表：热能表。

附件２

申请强制检定计量器具检定自我承诺书

（承担检定任务的法定计量检定机构名称）  ：

我单位/本人所申请检定的下列计量器具属于强制检定计量器具，如有不符，愿承担相应责任。

| 序号 | 计量器具名称 | 型号 | 制造厂 | 出厂编号 | 所属类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承诺单位/人：    　　　　　　（公章、签名）

日    期：     年    月    日

备注：表格中“所属类型”按照1、社会公用计量标准器具， 2、部门/企事业单位建立的最高计量标准， 3、列入强检目录的工作计量器具（用于以下四个方面：a、贸易结算，b、安全防护，c、医疗卫生，4、环境监测）的区分原则，选择相应序号填入。

| 抄送： | 省财政厅、省发展改革委；省局领导，两总师；计财处。 |  |
| --- | --- | --- |
| 云南省质量技术监督局办公室 |  | 2017年5月4日印发 |