## Sheet1
保山市质量技术监督综合检测中心
收费标准
序号 | 计量器具名称 | 测量范围 | 收费单位 | 收费标准(元) | 备注
1 | 生物安全柜 | 1、尘埃粒子计数：0.5μm，5μm；2、风速：（0～20）m/s；3、照度：（0～200000）lx;4、噪声：（0～100）dB | 台 | 1600 | 洁净度（只检测0.5μm，5μm粒子）；下降气流流速，流入气流流速；噪声；照度；气流模式
2 | 生物安全柜 | 流量：100L/min 转速：28000r/min | 台 | 2000 | 人员、产品和交叉污染保护
3 | 生物安全柜 | 泄漏率（0～100）% | 台 | 1200 | 高效过滤器捡漏
4 | 医用离心机 | 转速：（100～30000） r/min 时间：（0～5）min 温度：（2-6）℃ | 台 | 400 | 元（每增加一个转速点加收200元，温度部分400元/台）
5 | 聚合酶链反应分析仪（PCR仪） | （5～95）℃ | 台 | 4000 | 温度偏差
6 | 核酸提取仪 | 温度：(10～120)℃； 标 准物质：≥1000ng/ µ l 天平：（0～200）g； 频 率：（0.1～500）Hz； 微量微量分光光度计： 波长范围：(190- 1100)nm， 浓度覆盖范 围：(6-15000)ng/uL | 台 | 1800 | 物理性能：温度、频率1800； 标液分析：纯化 率、提取率2200