特种设备检验服务指南（十二）

（安全阀校验）

一、校验业务范围

适用于《特种设备安全监察条例》《特种设备目录》（2014年第114号）《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）范围内的安全阀校验。

二、校验流程

委托申请→委托单审查→安全阀接收(粘贴安全阀样品标签)→安全阀检查→安全阀校验→结论判定→出具报告→发放安全阀及报告。

三、检验申请

安全阀使用单位或者委托方应当按照安全技术规范的定期检验要求，填写《安全阀校验委托单及安全阀检查、维修与校验记录》（附表）（可在检验机构网站下载或者检验机构受理窗口领取），安全阀使用单位或者委托方可采取到检验机构业务受理窗口或者电话、传真等方式办理委托申请手续。

检验机构受理委托申请后，由安全阀使用单位或者委托方将送校安全阀交检验机构安全阀校验室人员接收。

四、校验前的检查

校验前，检验机构校验人员进行安全阀外观检查，主要检查安全阀的铭牌、阀体、弹簧、阀杆、密封面、阀芯、阀座等部位，安全阀是否无铭牌，损伤、裂纹、腐蚀、变形、阀芯与阀座粘死、部件破损等。

五、安全阀校验

1.按《安全阀安全技术监察规程》的相关要求、《安全阀校验委托单及安全阀检查、维修与校验记录》填写的校验参数，校验人员在安全阀校验台上进行安全阀校验。

2.校验人员做好安全防护工作。

六、其它

1.校验报告出具：安全阀校验工作结束后，一般应当在10个工作日或者约定的期限内出具《安全阀校验报告》。

2.校验后的安全阀及校验报告的领取：安全阀校验工作结束后，一般应当在10个工作日或者约定的期限内凭缴纳校验费发票向检验机构领取校验报告及安全阀。

BSTJBG35-2021

附表   安全阀校验委托单及安全阀检查、维修与校验记录

安全阀校验委托单（委托人填写）                     编号:

| 使用单位 |  |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 设备种类 | □锅炉；□压力容器；□压力管道； □其他: （打钩） |  |  | 设备代码 | 7310 |
| 类 型 | □弹簧；□杠杆；□静重 |  | 型 号 |  |  |
| 制造单位 |  |  |  | 许可证编号 |  |
| 产品编号 |  | 出厂日期 | 年 月 | 压力级别范围 | ( 至 )MPa |
| 流道直径 | mm | 公称压力 | MPa | 安装位置 |  |
| 公称通径 | mm |  |  |  |  |
| 工作介质 |  | 工作压力 | MPa | 要求整定压力 | MPa |
| 委托单位 |  |  |  | 委托人（签字）： 年 月 日 |  |

安全阀检查记录（检查人员填写）

| 检查项目 | 检查部位 | 缺陷性质 | 检查人签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观检查 | 铭牌、阀体、弹簧、阀杆、密封面、阀芯、阀座 | 无铭牌，损伤、裂纹、腐蚀、变形、阀芯与阀座粘死、部件破损 | 年 月 日 |
| 拆卸检查 | 阀体、弹簧、阀杆、密封面、阀芯、阀座 | 损伤、裂纹、腐蚀、变形、阀芯与阀座粘死、部件破损。 | 年 月 日 |

安全阀校验记录（校验人员填写）

| 校验方式 | □校验装置；□现场 |  | 校验介质 |  | □空气 □蒸汽 □氮气 |  |  | 介质温度 | □常温； □ ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验次数 |  | 第1次 |  | 第2次 | 第3次 | 备注： 校验设备型号：ZKYS400-40型安全阀校验台 校验设备编号：J-103 |  |  |  |
| 实际整定压力（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密封试验压力（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校验结论 |  | □合格 □不合格 |  |  |  | 校验有效期 |  | 年 月 日 |  |
| 校验： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 校验报告编号： |  |  |
| 校核： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.经校验不合格的安全阀，委托方需在1个月内取走，逾期未领取的，由本单位销毁处理。2.如不按要求填写表格或阀身损坏，本单位不予受理。3.服务指南及表格下载：http://www.ynbszj.com  点击“办事指南”→“特检业务”。